## 车行道闸加人行通道
标准款单通道车牌识别停车场系统配置
序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注
一、停车场进出通道
出入口设备
| 广告道闸 | PBG100L |  | 1 | 台 |  |  | 3.7米＜杆长≤4.2米），左固定
| 数字式车辆地感检测器 | ZK-VDT-S-001 |  | 1 | 台
主机 | 进口车牌识别控制主机 | 车牌识别控制机LPR6500Z |  | 2 | 台 |  |  | 图像传感器: 1/2.8" 200 万宽动态 CMOS传感器 Hi3516D处理器 宽动态范围 ＞120dB 车辆捕获率 ≥99% 车牌宽度 60-350像素 车牌识别正确率 ≥99% 单车牌识别时间 ≤150ms 适应车速范围 0～50km/h 识别角度 :俯视角度≤70°,侧视角度≤50° 触发方式类型 :地感线圈触发、视频流触发、混合触发 识别车牌类型 普通蓝牌、黑牌、黄牌、双层黄牌、警车车牌、新式武警车牌、新式军牌、使馆车牌、港澳进出大陆车牌、新能源车牌、海外车牌（定制开发） 黑白名单功能: 支持黑白名单功能 存储 :支持SD卡 客户端浏览 :支持 IE6.0 及以上(设备内嵌 Web Server)浏览器浏览， 协议支持 :TCP/IP、 UDP、 RTP、 RTSP、 RTCP、 HTTP、 DNS、 DDNS、 DHCP、 FTP、 NTP、 PPPOE、 SMTP、 UPNP、ONVIF 协议 标准 ONVIF2.4 协议 编码格式： H264， Baseline/Main Profile/High Profile 编码； H.265 Main Profile 编码 MJPEG 图像分辨率： 主码流：1920*1080， 1-25(30)帧/秒；1280*720， 1-25(30)帧/秒，次码流：704*576， 1-25(30)帧/秒 640*480， 1-25(30)帧/秒；640*352， 1-25(30)帧/秒 320*240， 1-25(30)帧/秒 视频压缩码率 ：32Kbps-16Mbps 连续可调， 支持 CBR/VBR 输出信息 ：车牌号码、颜色、车牌位置以及识别之后的车牌大图（整个画面） 输出图片格式： MJPEG 信息叠加 ：支持web设置日期 时间 通讯接口 ：10M、100M自适应网口 信号接口 ：2路开关量输出、2路开关量输入、2路RS485（目前支持1路开关量输出、1路开关量输入、1路RS485，可定制开通2路） 工作电压 ：DC 12V 1A 整机功耗 < 10W 工作温度 (-20℃至+60℃) 工作湿度 <95％ 尺寸 ：470mm*156mm*120mm
其他 | 软件 |  |  | 1 | 套 |  |  | 单机版ZKPArking
停车场系统费用 | 合计
人行通道
| 名称 | 型号 | 厂家 | 参数 | 数目 | 单价 | 总价 | 备注
| 可伸缩自动广告门 | ADR1000 |  | 包含闸机运行的24V电源，不含门禁和读头及门禁电源，门禁和门禁电源采用外置安装的方式，引线到读头立柱，与读头对接。低功耗，静态功率 10W，工作最大功率 60W； 超静音，工作时噪音低于 50 db； 支持多种信号输入，继电器信号，电压信号（5-24V）；需留有NFC（近场通信）安装口： 电机过流、过载、短路保护； 智能遇阻、推门反转保护；长1900（可缩短至1250），高1740，宽200 mm 电机电流、推力、速度精确调节； 磁感应限位，防潮防尘； 开门角度 90 电源需求 DC24V 6A 额定功率 35W 静态功率 10W 开/关门速度 1-9 档可调（对应开门时间 1-3S） 开门保持时间 1-99 秒 | 1
配件 | 名称: 单门控制器; 型号: ZKC3-100; 参数: 1、强大的联动功能，支持硬件触发及事件触发，如，门状态、卡状态、输入输出点和卡号的组合联动。 2、插入式SD卡，双重数据备份，如遇系统故障，可恢复持卡人及事件记录 3、支持多人多组刷卡，如1个经理+3个值班员同时刷卡才允许进入。 4、支持首卡常开功能，在设置的时间段内，第一张刷卡后保持门常开。 5、支持APB（防尾随）功能，支持双向与跨门点的区域APB。 6、支持四门任意组合的互锁功能，任何时候仅能打开一个门。 7、采用真正的以太网技术，具有自有的MAC地址，永不冲突。 8、采用B/S架构软件，无需安装客户端，操作更简单。; 数目: 1
| 电源 | 50W线性电源 |  | 尺寸（mm）：90(L)*38(H)*90(W)，（12V）单路输出3A | 1
| 读卡器 | KR100M |  | 工作电压：6V—12V； 工作电流：≤100mA 感应时间：≤0.2S； 工作温度:-10度-+70度； 工作湿度:10%-90%； 防水等级：IP65 | 2
| 发卡器 | CR20M |  |  | 1
| 软件 | 单机版 |  |  | 1
合计