**柜式空调**

1.类型：立柜式

2.质保：整机六年质保

3.匹数：≥3匹

4.能效等级：三级能效

5.智能APP远程操控

6.支持低温启动

7.温度自动调节

8.支持电辅加热；电辅加热功率(W)：1500W

数量：7台

**分体式空调**

1.类型：壁挂式

2.质保：整机六年质保

3.匹数：≥1.5匹；制冷量(W):3500W

4.能效等级：二级或以上

5.变频或定频

6.智能APP远程操控

7.支持舒适风;支持精准控温;支持低温启动;支持高温制冷

8.支持电辅加热

数量：4台