附件一：仪器检定或校准目录

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 生产厂家 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液相-质联用仪 | 沃特世XEVO TQ-S | 美国Waters公司 | 1 |
| 2 | 气相-质联用仪 | Trace IQS | 美国Thermo | 1 |
| 3 | 箱式电阻炉 | SXZ-4-10N | 上海一恒科学仪器厂 | 1 |
| 4 | 电感耦合等离子质谱仪 | PE-NeXION 350D（ICP-MS） | 美国PE公司 | 1 |
| 5 | 连续流动化学分析仪（挥发酚，阴离子，氰化物） | AA3 | 德国SEAL | 1 |
| 6 | 数显恒温水浴箱 | HH-8 | 常州国华电器有限公司 | 1 |
| 7 | 原子荧光光度计 | 吉天AFS-9230 | 北京吉天仪器有限公司 | 1 |
| 8 | 十万分之一天平 | METTLER-XPR105 | 梅特勒-托利多电子天平 | 1 |
| 9 | 原子吸收光谱仪 | Zeenit700Q | 德国耶拿分析仪器股份公司 | 1 |
| 10 | 气相色谱仪 | 安捷伦7890A | 美国安捷伦科技有限公司 | 1 |
| 11 | 气相色谱仪 | 安捷伦7890B | 美国安捷伦科技有限公司 | 1 |
| 12 | 低本底αβ测量仪 | FYFS-400X | 湖北方圆环保科技有限公司 | 1 |
| 13 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9240A | 上海一恒科学仪器厂 | 1 |
| 14 | 多参数测试仪（PH计) | 220-K | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | 1 |
| 15 | 数显恒温水浴箱 | HH-8 | 上海力辰邦西仪器科技有限公司 | 1 |
| 16 | 恒温器(水浴锅) | ICC BASIC PRO 20C | 德国IKA | 1 |
| 17 | 数显电热鼓风干燥箱 | DHG-9070 | 上海一恒科学仪器厂 | 1 |
| 18 | 可见分光光度计 | 723型 | 上海光谱仪器有限公司 | 1 |
| 19 | 紫外-可见分光光度计 | EVOLUTION 350 | 赛默飞世尔 | 1 |
| 20 | 紫外-可见分光光度计(双光束) | TU1901 | 北京普析通用仪器有限公司 | 1 |
| 21 | 电子天平（百分之一） | TX2202L | 日本岛津 | 1 |
| 22 | 电子天平（百分之一） | TX2202L | 日本岛津 | 1 |
| 23 | 万分之一天平 | ME204T/02 | 梅特勒-托利多电子天平 | 1 |
| 24 | 万分之一天平 | ME204T/02 | 梅特勒-托利多电子天平 | 1 |
| 25 | 万分之一天平 | AUW220 | 日本岛津 | 1 |
| 26 | 十万分之一电子天平 | 梅托XS分析天平 | 梅特勒-托利多 | 1 |
| 27 | 浊度仪 | 2100N | 美国哈希 | 1 |
| 28 | 浊度仪 | WZS-180A | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 1 |
| 29 | PH计 | PHSJ-6L | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 1 |
| 30 | 水质色度仪 | SD9012A | 上海昕瑞仪器仪表有限公司 | 1 |
| 31 | 医用低温冰箱（冷藏，冷冻） |  |  | 12 |
| 总计：42台，预计26000元 |  |  |  |  |

附件二：

报价人所需提供的资格证明：

- 供应商具备计量服务相应资质，提交统一社会信用代码营业执照或税务登记证副件（营业范围内需有计量服务或检定服务或校准服务，需加盖公章）。

- 供应商应为计量行政部门依法设置或授权建立的计量检定机构或已按有关法律法规要求向相应计量主管部门备案的计量校准机构，具有相应的授权证书或备案附表。

- 提交经省级以上质量技术监督部门授权的法定计量检定机构或通过国家CMA认可的认定证书及附表（附表只提附件一中所有设备和器具附表资质，其它无关页可不与提供，需加盖公章）。

- 具有三家以上市级或省级疾控或医疗系统检定校准服务经历(提供发票复印件并完成发票真伪在线验证)。

- 其他要求：

- 1.供应商需按照采购单位要求和时限对附件一中的仪器设备进行检定校准，并在服务完成后10个工作日内出具CMA认证的检定校准报告。