附件2

采购需求

技术规格及参数

| 序号 | 项目 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络安全防护 | 入侵防御 |  | 项 | 1 | 投标时须提供原厂授权书 |
|  |  |  | IDP攻击规则库1年升级许可(包含应用识别库） |  |  |  |
|  |  | 防病毒网关 |  | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 专业版防病毒查杀1年病毒库升级服务许可，包括快速和深度扫描查杀 |  |  |  |
|  |  | 防火墙 |  | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 专业版快速扫描查杀病毒库1年升级服务许可 |  |  |  |
| 2 | 机房改造及IP地址规划 | 机房电源改造 | 机房配电箱安装，空开安装，UPS至配电箱主电源线布放，机柜至配电箱电源线布放，配电箱接电，机柜通电 | 项 | 1 |  |
|  |  | 机柜 | 规格：180*60*60 | 台 | 1 |  |
|  |  | 辅材 | 跳线、扎带、水晶头、网线、电话配线架等 | 项 | 1 |  |
|  |  | 安装调试及运维服务 | 包含设备安装、调试及运维服务 | 项 | 1 |  |
|  |  | 网络拓扑图绘制服务 | 改造后网络拓扑图 | 项 | 1 |  |
|  |  | 机房线缆整治服务 | 机柜电源线整治，电话线从新打线上架整治，网络跳线从新整治 | 项 | 1 |  |
|  |  | 交换机数据配置和上网行为数据配置 | 交换机数据配置楼层分地址段和上网行为数据配置绑定地址 | 项 | 1 |  |
|  |  | IP地址规划服务 | 2层至4层30间办公室IP地址规划 | 项 | 1 |  |

注：

- 以上技术要求必须全部满足，须对所报价包内所有服务内容进行报价，否则视为无效报价。